青岛菲优特检测有限公司
检测实验室项目竣工环境保护验收意见
2020年8月05日，青岛菲优特检测有限公司根据“检测实验室项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛菲优特检测有限公司是依托于“青岛市生物技术药物公共研发平台”成立的集分析、检测、研发于一体的专业技术服务公司，为了适应市场需求，公司决定投资500 万元新建检测实验室项目，项目租用蓝色生物医药产业园现有厂房（2 号楼5 层501、502、503、517、518、519、520 室及2 号楼1 层104 室），建设检测实验室。

项目东临华中路，隔路为空地；南临广裕路，隔路为青岛蓝色生物医药产业园南园；西临名园路，隔路为恒通亮光电科技有限公司；北临河东路，隔路为青岛汉唐生物科技有限公司。项目总建筑面积为600m2，主要建设内容包括实验室区域及办公室。

本项目工作制度为单班制，每天工作8小时，全年有效工作天数为250天。
（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年07月委托山东省宏略环保科技有限公司编制《青岛菲优特检测有限公司检测实验室项目环境影响报告表》，2020年07月23日，青岛市生态环境局高新区分局对本项目出具审批意见 青环高新承诺审〔2020〕32号。
（三）投资情况

本项目实际总投资500万元，其中环保实际投资8万元，约占总投资的1.6%。

（四）验收范围

本次验收范围为环评及其批复所要求的内容。

二、工程变更情况

项目实际建设内容与环评文件及环评批复的内容一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

废水主要为职工生活污水、纯水制备浓水、实验器皿及实验设备第三次及以后清洗废水。实验器皿及实验设备第三次及以后清洗废水经专设管道排入青岛蓝色生物医药产业园孵化中心污水处理站处理后与生活污水、纯水制备浓水一并通过市政污水管网排入青岛高新区污水处理厂处理。

（二）废气

实验废气（有机废气、无机废气）经通风橱或集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理后，尾气引至所在楼楼顶经25m 高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要为设备及风机运行噪声，采取合理布局、基础减振、建筑物隔音等降噪措施。
（四）固体废物

项目实验过程产生的废物主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

不含危险化学品的废纸箱、废塑料、玻璃瓶废反渗透膜为一般工业固废收集后外售综合利用。

实验器皿及实验设备前两次清洗废水、实验废液、废化学试剂容器、一次性实验耗材、废活性炭属于危废，收集后暂存于密闭容器中并粘贴危险废物标签，交由青岛海湾新材料科技有限公司处理。
四、环境保护设施调试效果
山东鲁为检测技术服务有限公司出具的《检验报告》表明，验收检测期间，实验废气P1排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7 部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中II 时段排放限值要求；氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放浓度和排放速率均满足符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求；

厂界无组织VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7 部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中限值要求；氯化氢、硫酸雾、NOX排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放要求。

验收检测期间，污水处理站出口废水中pH值、SS、CODCr、BOD5、氨氮排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准要求

验收检测期间，厂界昼间噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准限值要求求。
五、验收结论

根据验收监测报告和现场核查，项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

按《排污单位自行监测技术指南-总则》要求，完善监测计划，自行进行污染源监测，并做好记录。
七、验收人员信息

	类别
	姓  名
	单      位
	职务/

职称
	签  名

	验收负责人/建设单位
	李兴伟
	青岛菲优特检测有限公司
	总经理
	

	
	邵世华
	青岛菲优特检测有限公司
	技术主管
	

	验收监测单位
	赵同帅
	山东鲁为检测技术服务有限公司
	工程师
	


青岛菲优特检测有限公司
 2020年8月05日
6

